张家口市第一医院

重大疫情救治基地（一、二期）室内遮阳装饰配套采购及安装项目市场征询公告

一、公告说明

张家口市第一医院根据发展需要和实际临床需求，经研究决定，拟采购相关遮阳装饰配套设施。为科学拟定预算金额、采购参数，本着公开、公平、择优原则，现面向各生产厂家、授权代理商开展市场征询调研。

本次征询结果仅作为拟定采购方案、编制招标文件技术要求的参考依据，不构成采购要约，采购人不承诺必须采购。现将所需设备情况公告如下：

拟采购遮阳装饰明细

	序号
	产品名称
	数量
	计量单位
	备注

	1
	窗帘
	2261.6
	米
	布帘面料参数：成分:100%聚酯纤维。

1、织物密度:经密≥650根/10cm，纬密≥200根/10cm单位面积

克重:>240g/㎡可分解致癌芳香胺染料:符合GB18401-2010家纺织产品基本安全规范》禁用标准PH值:符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准。2、异味:符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，实测无异味。3、甲醛含量:符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》B类标准≤75mg/Kg。

4、阻燃标准:水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级。5、抗菌效果：符合GB/T20944.3-2008(样品经洗涤50次)6、抑菌率:金黄色葡萄球菌:95% 大肠杆菌90%，白色念珠菌90%。7、色牢度:耐水色牢度≥4级。折光率：≥85%，耐皂洗、耐摩擦、耐光照，耐汉渍、耐氯漂、缩水率：径向、纬向≤±2%。8、pH值控制在4-9之间，符合国家纺织产品安全标准。

	2
	纱帘
	2590.81
	米
	纱帘面料参数：成分：聚酯纤维（涤纶）经编布

1、基础材质：通常采用100%高密度聚酯纤维（涤纶长丝），无棉混纺，以保证平整厚实且不易变形、起球或褪色，克重：＞200g/㎡。2、色牢度与耐用性：耐水洗和干洗性能好（水洗缩水率≤2%）。耐干摩擦次数≥500次，耐水及耐酸碱汗渍色牢度通常要求达到4-5级。3、抗菌防霉：采用医用抗菌助剂混纺工艺，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌率需≥99%，防霉等级≤1级。4、阻燃性能：必须达到国家B1级阻燃标准，遇明火能迅速自熄，无明火蔓延，且洗涤前后阻燃性能保持不变。5、安全环保：无异味、无甲醛、无有害挥发物，pH值控制在4-9之间，符合国家纺织产品安全标准。

	3
	卷帘
	59.33
	米
	密闭式卷帘窗帘盒：1、材质牌号：主流为一体成型 6063-T5铝合金 ，低端款可选高强度环保PVC.1、壁厚：铝合金款壁厚不低于 1.2mm ，保证结构强度不易变形。2、表面处理：静电喷塑/阳极氧化处理，涂层均匀、附着力强，耐84消毒液等消毒试剂腐蚀，不生锈。

3、滑动阻力：滚动摩擦系数≤0.15。4、运动噪音：内置密闭式铝合金静音轨道，壁厚≥1.2mm，滑动噪音≤30分贝。5、环保要求：甲醛含量符合GB 18401-2003 A类标准，无挥发性有害成分

	4
	静音轨道
	2371.84
	米
	密闭式铝合金静音轨道：1、材质牌号：国标6005-T5/6063-T5铝合金，符合ASTMB221机械性能标准，强度达标不易变形。

2、截面尺寸：医用窗帘常用25×21mm规格，重型隔帘可选用

加厚款。壁厚：≥1.2mm，五金及轨道做阳极氧化防锈处理。3、承重性更好。最大单根长度：最长7.6m，超过7.6m可拼接，接口紧密无卡顿。4、表面处理：阳极氧化/电泳涂漆，耐盐雾腐蚀≥1000小时，可耐受医院消毒试剂。5、滑动阻力：滚动摩擦系数≤0.15。、运动噪音：开合噪音≤30分贝，远低于公共场所噪音要求，不打扰患者休息。6、承重能力：常规款承重50-180kg，满足绝大多数医用隔帘/遮光窗帘的承重需求

	5
	罗马杆
	1018.4
	米
	罗马杆参数：1、基础选择:建议采用优质铝合金（如6063-T5）或304不锈钢挤压成型。表面处理:表面需经过静电粉末喷涂或电镀抗氧化处理，确保漆膜附着力强（涂层脱落面积<5%），滑动摩擦时不生锈、不掉色。2、环保安全:有害物质限量需达标（如铅、镉、汞、三价铬等重金属含量需严格控制在国家标准限值内），确保无甲醛挥发。

3、杆体直径:罗马杆直径建议选择 25mm至28mm及以上 规格，

以保证足够的结构刚性。管壁厚度:壁厚直接决定承重与抗弯曲能力。常规铝合金罗马杆壁厚应 ≥2.0mm。4、承重标准:承受 100N（约10公斤） 的负荷，且杆体挠度≤5mm，托架挠度≤3mm。5、罗马圈/吊环：建议使用原生树脂喷塑（纳米）或静音材质，要求滑动顺畅、噪音低。6、安全负荷需优于5kg/个，破坏负荷≥26kg/个。

	6
	布袋
	4852.41
	米
	1、布带参数：宽度: 8cm。材质:聚酯纤维（涤纶）经编布.
2、性能参数:要求水洗尺寸变化率±3%以内，有害物质符合A类

标准，单挂钩垂直承重≥5kg，满足频繁拉合、消毒需求。


套注：以上所有遮阳装饰品具体需求最终以临床使用科室为主。布艺窗帘符合：GB 18401、GB 18587、GB/T 39979、GB/T 19817；公共场所阻燃满足GB 8624 B1级。铝合金窗帘滑轨符合：QB/T 2960-2008、GB/T 5237.1~6-2017、T/CADBM 40-2021。金属罗马杆符合：T/QGCML 801-2023、GB/T 5237-2017。安装及整体工程验收执行：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》规范标准执行，如与最新规范标准冲突，执行最新规范标准，且在执行新的标准规范处加粗标记。该参数为基准数据，所报参数应优于此参数，否则为无效响应。
二、参与报名的供应商应具备的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.不接受联合体报价。

三、供应商报名须知

为了使我们能够快速地了解产品，供应商需递交推荐资料一份（PDF加盖单位公章）。

1.供应商营业执照扫描件；

2.法定代表人身份证明原件（附身份证正反面）或授权委托书原件（附身份证正反面）；

3.供应商联系人、联系方式（手机号）；

4.医用家具报价表。

	序号
	产品名称
	数量
	计量单位
	品牌
	型号
	报价（元）

	1
	窗帘
	2261.6
	米
	
	
	

	2
	纱帘
	2590.81
	米
	
	
	

	3
	卷帘
	59.33
	米
	
	
	

	4
	静音轨道
	2371.84
	米
	
	
	

	5
	罗马杆
	1018.4
	米
	
	
	

	6
	布袋
	4852.41
	米
	
	
	


后附：产品彩页资料、技术参数、标配和选配件的清单等。

5.现场述标的具体时间另行通知，供应商报名登记的手机保持畅通。

6.供应商现场述标的产品信息应与报名阶段所递交的资料（品牌、型号及技术资料等）一致。

四、征询时间

此次征询期为2026年6月27日8:00至2026年6月29日17:00，逾期概不接收。

五、报名及联系方式

报名方式：按要求将以上资料以PDF格式发送至指定邮箱。

联系人：刘磊  联系电话：0313-8045026联系邮箱：13831328689@163.com
六、特别说明

无论我院是否采用，供应商应保证所递交的技术参数、配置要求等资料的真实性，且不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担相关责任。对所有自愿递交参数征集资料的供应商，我院不给予任何形式的经济和物资补偿，一切费用均由供应商自行承担。

我院有权针对技术参数不了解、不清楚的内容对供应商提供的联系人进行咨询，供应商拒绝回复的，视为自动放弃。

本公告为项目开展前的市场调研及询价阶段，上述项目招标采购将在本公告结束后严格按照法律法规要求进行招标采购。

七、发布公告的媒介

张家口市第一医院官方网站
张家口市第一医院

2026年6月26日
